Secretaria de Agropecuária e Agricultura Familiar

ANEXO III

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA

-  A empresa contratada deverá realizar a construção de 20 (vinte) tanques de acordo com o  projeto executivo de cada obra .

- As despesas com combustível, manutenção das máquinas, operadores, motoristas bem como todos os custos para execução das obras serão de inteira  responsabilidade da empresa contratada;

- O serviço de construção dos TANQUES deverá ser realizado com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA acomapanhada de TRATOR DE ESTEIRAS ou ROLO COMPACTADOR para garantir uma boa compactação das taipas;

- O material a ser utilizado para compactação e barramento somente deverá ser retirado da área de alague do açude;

- A escavação ou retirada de material de outro local que não seja a área de alague do próprio TANQUE não será aceita pelo técnico da Prefeitura  e consequentemente a obra não será considerada executada, bem como será de inteira responsabilidade da contratada qualquer dano ambiental que tal ação vier a ocasionar;

- Antes do inicio das obras a empresa contratada receberá orientação técnica da Prefeitura Municipal de Candiota, da EMATER, quanto à execução adequada dos  TANQUES para evitar problemas posteriores;

- As obras somente serão pagas, mediante parecer técnico quanto a execução e emissão de boletim de medição;

- O valor global da licitação bem como os valores unitários por M³ licitados não deverão ultrapassar os limites aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural pesca e Cooperativismo do  Estado Do Rio Grande Do Sul que são os seguintes:  Valor Global = R$  66.345,24 (Sessenta e sei mil trezentos e quarenta e cinco reais com vinte e quatro centavos), e o preço por M³ de R$ 5,00 (Cinco reais).

_______________________________________________

André Urdangarin Borba

CREA RS 2212988095

Técnico Em Agropecuária