## po
PLANILHA DE ORÇAMENTO
[7 empty] | BDI= | 25%
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO
| Município: Candiota/RS |  |  | Referência de preço
| Local: P.A. São Francisco (08 de Agosto) |  |  | Sinapi Porto Alegre - 10/2013
| Item | Código | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | Unid | Quant. | Preços (R$)
[6 empty] | Preço | Preço | Preço
[6 empty] | Unitário S/BDI | Unitário C/BDI | Total
| 1 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES
sinapi | 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO-PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE-1,50X3,00M | M² | 2 | 263.16 | 328.95 | 657.9
sinapi | 1.2 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M² | 267.25 | 6.23 | 7.78 | 2079.21
sinapi | 1.3 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal | M² | 66 | 28.61 | 35.76 | 2360.16
sinapi | 1.4 | 73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO,INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M | M² | 829.73 | 0.34 | 0.42 | 348.49
sinapi | 1.5 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 1017.04 | 1271.3 | 1271.3
sinapi | 1.6 | 73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 1 | 626.67 | 783.33 | 783.33
sinapi | 1.7 | 73658 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | UN | 1 | 324.15 | 405.18 | 405.18
sinapi | 1.8 | 73803/001 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA | M² | 10 | 141.61 | 177.01 | 1770.1
sinapi | 1.9 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO ,COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS | M² | 40 | 133.12 | 166.4 | 6656
| 2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
sinapi | 2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M³ | 33.29 | 26.65 | 33.31 | 1108.89
sinapi | 2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M³ | 32.39 | 11.33 | 14.16 | 458.64
| 2.3 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 49.68 | 26.65 | 33.31 | 1654.84
| 3 |  | COBERTURA
sinapi | 3.1 | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M² | 286.94 | 42.51 | 53.13 | 15245.12
sinapi | 3.2 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M² | 286.94 | 22.76 | 28.45 | 8163.44
comp | 3.3 | 91 | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | M² | 29.83 | 300 | 375 | 11186.25
sinapi | 3.4 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 26.83 | 51.03 | 63.78 | 1711.22
sinapi | 3.5 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 59.88 | 37.51 | 46.88 | 2807.17
sinapi | 3.6 | 72107 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M | 298.1 | 19.62 | 24.52 | 7309.41
| 4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
SAPATA ISOLADA
sinapi | 4.1 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 9.99 | 376.4 | 470.5 | 4700.3
sinapi | 4.2 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO | KG | 514 | 6.19 | 7.73 | 3973.22
sinapi | 4.3 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO | KG | 12 | 6.62 | 8.27 | 99.24
sinapi | 4.4 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 51.84 | 16.99 | 21.23 | 1100.56
VIGA DE FUNDAÇÃO
sinapi | 4.5 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 9.42 | 376.4 | 470.5 | 4432.11
sinapi | 4.6 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO | KG | 599 | 6.19 | 7.73 | 4630.27
sinapi | 4.7 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO | KG | 259 | 6.62 | 8.27 | 2141.93
sinapi | 4.8 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 125.61 | 16.99 | 21.23 | 2666.7
ESTRUTURA
PILARES
sinapi | 4.9 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 8.63 | 376.4 | 470.5 | 4060.42
sinapi | 4.10 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO | KG | 1436 | 6.19 | 7.73 | 11100.28
sinapi | 4.11 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO | KG | 344 | 6.62 | 8.27 | 2844.88
sinapi | 4.12 | 84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,DE 1,10X2,20, ESPESSURA=12MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 139.39 | 19.3 | 24.12 | 3362.09
VIGAS
sinapi | 4.13 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 10.86 | 376.4 | 470.5 | 5109.63
sinapi | 4.14 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO | KG | 1111 | 6.19 | 7.73 | 8588.03
sinapi | 4.15 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO | KG | 337 | 6.62 | 8.27 | 2786.99
sinapi | 4.16 | 84216 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR,VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,DE 1,10X2,20, ESPESSURA=12MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | M² | 217.16 | 19.3 | 24.12 | 5237.9
LAJES E VERGAS
comp | 4.17 | 3 | LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | M² | 303.42 | 50.22 | 62.77 | 19045.67
sinapi | 4.18 | 74200/001 | VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | 152.2 | 12.04 | 15.05 | 2290.61
| 5 |  | MUROS
sinapi | 5.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | M³ | 8.25 | 26.65 | 33.31 | 274.81
sinapi | 5.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | M³ | 6.34 | 11.33 | 14.16 | 89.77
sinapi | 5.3 | 74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.13 | 376.4 | 470.5 | 2413.67
sinapi | 5.4 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA /COLOCAÇÃO | KG | 446.43 | 6.19 | 7.73 | 3450.9
sinapi | 5.5 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE (C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/ COLOCAÇÃO | KG | 146.62 | 6.62 | 8.27 | 1212.55
sinapi | 5.6 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 76.32 | 16.99 | 21.23 | 1620.27
sinapi | 5.7 | 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 139.57 | 28.78 | 35.97 | 5020.33
sinapi | 5.8 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 350.14 | 4 | 5 | 1750.7
sinapi | 5.9 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSAUNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M² | 350.14 | 17.36 | 21.7 | 7598.04
sinapi | 5.10 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 350.14 | 7.41 | 9.26 | 3242.3
| 6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
sinapi | 6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | M² | 31.4 | 5.55 | 6.93 | 217.6
| 7 |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISO
sinapi | 7.1 | 73919/004 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTOEAREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL) | M² | 234.35 | 32.43 | 40.53 | 9498.21
sinapi | 7.2 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M² | 256.24 | 11.01 | 13.76 | 3525.86
sinapi | 7.3 | 73892/001 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXOROLADO) PREPAROMECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | M² | 219.72 | 24.01 | 30.01 | 6593.8
comp | 7.4 | 102 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | M² | 63.76 | 53.55 | 66.93 | 4267.46
comp | 7.5 | 266 | LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm) | M³ | 14.29 | 38.28 | 47.85 | 683.78
sinapi | 7.6 | 74223/001 | GUIA DE CONCRETO | M | 29.9 | 27.42 | 34.27 | 1024.67
sinapi | 7.7 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM | M² | 11.96 | 26.58 | 33.22 | 397.31
comp | 7.8 | 2 | PISO CERAMICO 40X40 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M² | 234.35 | 25.3 | 31.62 | 7410.15
comp | 7.9 | 6 | RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE,COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 204.25 | 12.3 | 15.37 | 3139.32
comp | 7.10 | 167 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | M | 27.45 | 60.26 | 75.32 | 2067.53
PAREDE
sinapi | 7.11 | 73982/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 790.91 | 28.78 | 35.97 | 28449.03
sinapi | 7.12 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 678.77 | 4 | 5 | 3393.85
sinapi | 7.13 | 5974 | CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 899.04 | 3.21 | 4.01 | 3605.15
sinapi | 7.14 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSAUNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M² | 1577.81 | 17.36 | 21.7 | 34238.48
comp | 7.15 | 152 | REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M² | 219.18 | 25.46 | 31.82 | 6974.31
sinapi | 7.16 | 74134/002 | EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | M² | 679.86 | 4.6 | 5.75 | 3909.2
sinapi | 7.17 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 679.86 | 7.41 | 9.26 | 6295.5
comp | 7.18 | 171 | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | M | 33.75 | 90.43 | 113.03 | 3814.76
sinapi | 7.19 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M² | 690.13 | 12.66 | 15.82 | 10917.86
TETO
sinapi | 7.20 | 5975 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 285.93 | 4 | 5 | 1429.65
sinapi | 7.21 | 73927/008 | EMBOCO PAULISTA (MASSAUNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | M² | 285.93 | 13.92 | 17.4 | 4975.18
sinapi | 7.22 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS | M² | 257.4 | 7.13 | 8.91 | 2293.43
sinapi | 7.23 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 257.4 | 7.41 | 9.26 | 2383.52
sinapi | 7.24 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M² | 35.21 | 12.66 | 15.82 | 557.02
sinapi | 7.25 | 73792/001 | FORRO DE GESSO | M² | 6.68 | 50.65 | 63.31 | 422.91
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
sinapi | 7.26 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA0, 5CM, PREPARO MECANICO | M² | 38.76 | 4 | 5 | 193.8
sinapi | 7.27 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM | M² | 38.76 | 17.36 | 21.7 | 841.09
sinapi | 7.28 | 73746/001 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | M² | 38.76 | 12.66 | 15.82 | 613.18
| 8 |  | ESQUADRIAS
MADEIRA
sinapi | 8.1 | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80 X 2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 6 | 271.23 | 339.03 | 2034.18
sinapi | 8.2 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90 X 2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 12 | 422.66 | 528.32 | 6339.84
comp | 8.3 | 250 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00 X 2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 1 | 469.62 | 587.02 | 587.02
sinapi | 8.4 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 19 | 46.47 | 58.08 | 1103.52
comp | 8.5 | 251 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80 X 2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 325.48 | 406.85 | 406.85
comp | 8.6 | 252 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90 X 2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 507.19 | 633.98 | 633.98
comp | 8.7 | 253 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20 X 2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | UN | 1 | 676.25 | 845.31 | 845.31
sinapi | 8.8 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 122.85 | 11.68 | 14.6 | 1793.61
ALUMINIO
sinapi | 8.9 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | M² | 28.36 | 546.8 | 683.5 | 19384.06
comp | 8.10 | 249 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | M² | 1.6 | 505.82 | 632.27 | 1011.63
sinapi | 8.11 | 74071/001 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | M² | 12.43 | 503.64 | 629.55 | 7825.31
comp | 8.12 | 248 | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 530 | 662.5 | 662.5
FERRO
sinapi | 8.13 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 11.4 | 557.94 | 697.42 | 7950.59
VIDRO
comp | 8.14 | 263 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | M² | 17.43 | 280 | 350 | 6100.5
sinapi | 8.15 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M² | 29.24 | 56.75 | 70.93 | 2073.99
comp | 8.16 | 165 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | M² | 2.84 | 110.53 | 138.16 | 392.37
| 9 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
comp | 9.1 | 17 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | CJ | 1 | 750 | 937.5 | 937.5
PONTOS ELÉTRICOS
comp | 9.2 | 23 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH-ING-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 37 | 54.56 | 68.2 | 2523.4
comp | 9.3 | 74 | LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2XFC18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA,COM LÂMPADAS - COMPLETA | UN | 8 | 54.56 | 68.2 | 545.6
comp | 9.4 | 24 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | UN | 9 | 23.71 | 29.63 | 266.67
comp | 9.5 | 25 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | UN | 3 | 327 | 408.75 | 1226.25
comp | 9.6 | 39 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | UN | 2 | 150 | 187.5 | 375
comp | 9.7 | 38 | RELÉ FOTOELÉTRICO | UN | 2 | 26.58 | 33.22 | 66.44
comp | 9.8 | 44 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | UN | 2 | 8.3 | 10.37 | 20.74
comp | 9.9 | 52 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | UN | 68 | 8.3 | 10.37 | 705.16
comp | 9.10 | 51 | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | UN | 2 | 29.06 | 36.32 | 72.64
sinapi | 9.11 | 72331 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 15 | 7.2 | 9 | 135
sinapi | 9.12 | 72332 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | UN | 29 | 13.91 | 17.38 | 504.02
comp | 9.13 | 30 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | UN | 9 | 14.35 | 17.93 | 161.37
FIOS E TUBULAÇÃO
comp | 9.14 | 83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 525.36 | 1.98 | 2.47 | 1297.64
comp | 9.15 | 83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | M | 602.95 | 2.52 | 3.15 | 1899.29
comp | 9.16 | 83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 64.22 | 3.77 | 4.71 | 302.48
comp | 9.17 | 83419 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE CIMENTO E INSTALACAO | M | 624.74 | 4.58 | 5.72 | 3573.51
comp | 9.18 | 83420 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN ECIMENTO E INSTALACAO | M | 63.52 | 6.5 | 8.12 | 515.78
comp | 9.19 | 72933 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 650 | 2.91 | 3.63 | 2359.5
comp | 9.20 | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO | M | 280 | 3.56 | 4.45 | 1246
QPDG
sinapi | 9.21 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16 USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 1 | 247.55 | 309.43 | 309.43
sinapi | 9.22 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 59.41 | 74.26 | 74.26
QUADROS
sinapi | 9.23 | 74131/004 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | UN | 2 | 247.55 | 309.43 | 618.86
comp | 9.24 | 20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | UN | 2 | 26.64 | 33.3 | 66.6
sinapi | 9.25 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | UN | 15 | 9.3 | 11.62 | 174.3
sinapi | 9.26 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 59.41 | 74.26 | 74.26
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
comp | 9.27 | 65 | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN | 11 | 32.2 | 40.25 | 442.75
comp | 9.28 | 258 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 11 | 82.45 | 103.06 | 1133.66
comp | 9.29 | 175 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 11 | 46.2 | 57.75 | 635.25
comp | 9.30 | 259 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 7 | 102.66 | 128.32 | 898.24
comp | 9.31 | 56 | RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | UN | 1 | 187.6 | 234.5 | 234.5
comp | 9.32 | 162 | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 4000 | 5000 | 5000
comp | 9.33 | 176 | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN | 1 | 93.5 | 116.87 | 116.87
comp | 9.34 | 43 | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN | 2 | 18.4 | 23 | 46
comp | 9.35 | 260 | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 15.38 | 19.22 | 38.44
sinapi | 9.36 | 83370 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | UN | 1 | 118.77 | 148.46 | 148.46
sinapi | 9.37 | 73749/001+14112i | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F - COMPLETA | UN | 3 | 150 | 187.5 | 562.5
| 10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
sinapi | 10.1 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | UN | 1 | 146.44 | 183.05 | 183.05
sinapi | 10.2 | 74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR | UN | 1 | 17.48 | 21.85 | 21.85
comp | 10.3 | 155 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | UN | 4 | 258.76 | 323.45 | 1293.8
comp | 10.4 | 85 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | UN | 5 | 13.58 | 16.97 | 84.85
sinapi | 10.5 | 74057/002 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 12 | 95.3 | 119.12 | 1429.44
comp | 10.6 | 170 | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | UN | 1 | 110 | 137.5 | 137.5
sinapi | 10.7 | 73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO | UN | 13 | 26.89 | 33.61 | 436.93
comp | 10.8 | 84 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | UN | 13 | 25 | 31.25 | 406.25
sinapi | 10.9 | 73947/003 | TANQUE LOUCA BRANCA C/ COLUNA MED 56X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | UN | 1 | 500 | 625 | 625
comp | 10.10 | 82 | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | UN | 1 | 500 | 625 | 625
comp | 10.11 | 169 | BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS),COMPLETA- CFE PROJETO | M | 13.2 | 390 | 487.5 | 6435
comp | 10.12 | 88 | BANCADA EM INOX | M | 2.7 | 360 | 450 | 1215
comp | 10.13 | 112 | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | M | 18.2 | 200 | 250 | 4550
comp | 10.14 | 95 | EXPURGO EM INOX | UN | 1 | 1300 | 1625 | 1625
comp | 10.15 | 54 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | UN | 12 | 50 | 62.5 | 750
sinapi | 10.16 | 73949/006 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | UN | 4 | 52.15 | 65.18 | 260.72
comp | 10.17 | 55 | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | UN | 10 | 50 | 62.5 | 625
sinapi | 10.18 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | UN | 2 | 34.16 | 42.7 | 85.4
comp | 10.19 | 267 | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | UN | 1 | 225 | 281.25 | 281.25
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
comp | 10.20 | 79 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | UN | 1 | 300 | 375 | 375
sinapi | 10.21 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4") | UN | 1 | 146.93 | 183.66 | 183.66
sinapi | 10.22 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 62.69 | 78.36 | 78.36
sinapi | 10.23 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 8.69 | 10.86 | 10.86
comp | 10.24 | 231 | FREIO D'ÁGUA Ø100 | UN | 1 | 8 | 10 | 10
comp | 10.25 | 232 | SIFÃO LADRÃO Ø100 | UN | 1 | 60 | 75 | 75
comp | 10.26 | 233 | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE | UN | 1 | 44 | 55 | 55
comp | 10.27 | 234 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | UN | 1 | 30 | 37.5 | 37.5
sinapi | 10.28 | 74092/001 | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | UN | 1 | 57.7 | 72.12 | 72.12
comp | 10.29 | 235 | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5 HP - 19mca 2.000 l/h | UN | 1 | 70 | 87.5 | 87.5
sinapi | 10.30 | 74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 67.79 | 84.73 | 84.73
sinapi | 10.31 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 37.27 | 46.58 | 46.58
sinapi | 10.32 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | UN | 1 | 48.12 | 60.15 | 60.15
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
sinapi | 10.33 | 73664 | REGISTRO PRESSAO 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 2 | 69.16 | 86.45 | 172.9
sinapi | 10.34 | 74177/001 | REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 73.47 | 91.83 | 367.32
sinapi | 10.35 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 15 | 72.99 | 91.23 | 1368.45
comp | 10.36 | 78 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | UN | 2 | 580 | 725 | 1450
sinapi | 10.37 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | UN | 1 | 62.69 | 78.36 | 78.36
sinapi | 10.38 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | UN | 1 | 8.69 | 10.86 | 10.86
HIDRÁULICA ÁGUA FRIA
sinapi | 10.39 | 75030/008 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 9.99 | 12.48 | 374.4
sinapi | 10.40 | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 12.09 | 15.11 | 1813.2
sinapi | 10.41 | 75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 17.85 | 22.31 | 133.86
sinapi | 10.42 | 75030/003 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 22.09 | 27.61 | 496.98
sinapi | 10.43 | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18 | 25.25 | 31.56 | 568.08
sinapi | 10.44 | 75030/005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 38.71 | 48.38 | 290.28
sinapi | 10.45 | 72571 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34 | 3.85 | 4.81 | 163.54
comp | 10.46 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 51 | 4.18 | 5.22 | 266.22
comp | 10.47 | 72581 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 21.39 | 26.73 | 80.19
comp | 10.48 | 72642 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 2.37 | 2.96 | 35.52
sinapi | 10.49 | 72644 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 39 | 2.61 | 3.26 | 127.14
sinapi | 10.50 | 72645 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.55 | 4.43 | 4.43
comp | 10.51 | 72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 5.44 | 6.8 | 68
comp | 10.52 | 72647 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33 | 5.83 | 7.28 | 240.24
sinapi | 10.53 | 72438 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4.16 | 5.2 | 5.2
comp | 10.54 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 4.52 | 5.65 | 56.5
sinapi | 10.55 | 72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.06 | 7.57 | 7.57
sinapi | 10.56 | 72441 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 9.98 | 12.47 | 49.88
comp | 10.57 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 11.21 | 14.01 | 98.07
comp | 10.58 | 72443 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26.64 | 33.3 | 33.3
sinapi | 10.59 | 72788 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 2 | 32.46 | 40.57 | 81.14
sinapi | 10.60 | 72438 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 14.54 | 18.17 | 54.51
comp | 10.61 |  | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 6 | 7.5 | 60
sinapi | 10.62 |  | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 5 | 6.25 | 56.25
sinapi | 10.63 |  | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 8 | 10 | 70
HIDRÁULICA ESGOTO
sinapi | 10.64 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 156 | 31.62 | 39.52 | 6165.12
sinapi | 10.65 | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | M | 66 | 21.63 | 27.03 | 1783.98
sinapi | 10.66 | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 15.98 | 19.97 | 479.28
sinapi | 10.67 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | UN | 19 | 28.32 | 35.48 | 674.12
sinapi | 10.68 | 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 15.01 | 18.76 | 112.56
sinapi | 10.69 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13 | 7.92 | 9.9 | 128.7
sinapi | 10.70 | 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 6.5 | 8.12 | 32.48
comp | 10.71 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 15.4 | 19.25 | 211.75
comp | 10.72 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 7.48 | 9.35 | 84.15
comp | 10.73 | 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 6.32 | 7.9 | 142.2
sinapi | 10.74 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 22.83 | 28.53 | 256.77
sinapi | 10.75 | 72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.32 | 9.15 | 9.15
comp | 10.76 | 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 5.06 | 6.32 | 69.52
comp | 10.77 | 72461 | TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 21.99 | 27.48 | 82.44
sinapi | 10.78 | 72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 10.53 | 13.16 | 157.92
comp | 10.79 | 72684 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 14.25 | 17.81 | 35.62
sinapi | 10.80 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1 5 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | UN | 21 | 99.27 | 124.08 | 2605.68
| 10.81 |  | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 20X20CM | UN | 20 | 22 | 27.5 | 550
sinapi | 10.82 | 74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,95X0,95X2,05M, 1.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1 | 973.3 | 1216.62 | 1216.62
| 10.83 |  | FILTRO ANAERÓBIO 1,70X1,70X1,60 - CAP 1900 LITROS | UN | 1 | 973.3 | 1216.62 | 1216.62
| 11 |  | REDE AR COMPRIMIDO
comp | 11.1 | 119 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | M | 30 | 18 | 22.5 | 675
sinapi | 11.2 | 73870/001 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | UN | 1 | 43.23 | 54.03 | 54.03
comp | 11.3 | 121 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | UN | 10 | 32 | 40 | 400
comp | 11.4 | 123 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | UN | 2 | 60 | 75 | 150
| 12 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
comp | 12.1 | 243 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU,COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURA LENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | UN | 1 | 900 | 1125 | 1125
comp | 12.2 | 240 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | UN | 2 | 115 | 143.75 | 287.5
comp | 12.3 | 241 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | UN | 3 | 260 | 325 | 975
comp | 12.4 | 242 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5-FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº2 6COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | UN | 1 | 700 | 875 | 875
comp | 12.5 | 244 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM²0X10CM | UN | 20 | 42 | 52.5 | 1050
comp | 12.6 | 245 | PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM²0X5CM - compressor e residuos | UN | 4 | 38 | 47.5 | 190
| 13 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
comp | 13.1 | 89 | BANCO DE CONCRETO CURVO | UN | 1 | 800 | 1000 | 1000
comp | 13.2 | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | UN | 1 | 200 | 250 | 250
sinapi | 13.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 309.25 | 1.19 | 1.48 | 457.69
sinapi | 13.4 | 72208+72881 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM | M³ | 39.58 | 5.9 | 7.37 | 291.7
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 478133.55
Candiota, 16 de dezembro 2013
MARCELO VAZ LEAL
ENGº CIVIL - CREA RS 085578-D